附件

**福建省2015年第三批24个省级挂牌督办环境问题及督办要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **企业名称** | **地址** | **检查存在问题** | **处理意见** |
| 1 | 厦门正福表面处理有限公司 | 同安工业集中区湖里园23号 | 1.未设置含铬污泥压滤机，含铬污泥回流到还原槽内，还原槽和破氰槽下方均设有阀门，可将槽内废水、含铬污泥直接排到总排放口，涉嫌偷排废水和偷排含铬污泥。2.分流分治不到位，含铬、含镍废水混入综合沉淀池内。3.含镍污泥和综合废水产生污泥混合压滤。 | 省级挂牌督办。责成厦门市环保局依法查处。挂牌期限：2015年6月30日。 |
| 2 | 厦门同恒金属有限公司 | 同安区同辉路666号 | 1.未配套含铬废水处理设施，钝化废水未经处理直接排入综合废水池。2.雨污分流不到位，污水处理设施旁雨水沟中总镍、pH值超标。 | 省级挂牌督办。责成厦门市环保局依法查处。挂牌期限：2015年6月30日。 |
| **3** | **厦门市达超工贸有限公司** | **同安区同安工业集中区湖里工业园** | **1.总排放口总铜浓度超标。2.分流分治不到位，综合废水池内总银浓度高。** | **省级挂牌督办。责成厦门市环保局依法查处。挂牌期限：2015年6月30日。** |
| **4** | **厦门市同安兴浪纸业有限公司** | **同安区石浔路155号** | **1.环评审批企业零排放，现场查看企业跑冒滴漏严重，锅炉炉渣露天堆放，炉渣渗漏水、车间地面废水进入雨水沟，COD严重超标。2.企业南面污水处理设施部分废水通过墙体渗漏到墙外雨水沟。3.应急池内存满污水。** | **省级挂牌督办。责成厦门市环保局依法查处。挂牌期限：2015年6月30日。** |
| **5** | **厦门成联五金制造有限公司** | **厦门市集美区杏前路203号** | **1.污水总排放口总锌严重超标。2.危废贮存不规范，部分含铬污泥堆存于污水处理车间内。** | **省级挂牌督办。责成厦门市环保局依法查处。挂牌期限：2015年6月30日。** |
| **6** | **厦门客来斯光学工业有限公司** | **厦门市集美区同集南路307-313号** | **1.污水总排口总镍、含铬废水处理设施出口总铬、含镍废水处理设施出口总镍均超标。2.含铬污泥压滤废水排入收集池，收集池未建设配套管道，采用人工桶装方式倒入污水设施。3.废水分流分治不到位，含铬废水处理设施出口总镍超标。** | **省级挂牌督办。责成厦门市环保局依法查处。挂牌期限：2015年6月30日。** |
| **7** | **厦门瑞京金属制品有限公司** | **厦门市集美区灌口南路604号** | **1.污水总排放口总镍、镍设施出口总镍均超标。2.污水处理站管沟内积存大量碱性积水。3.废水分流分治不到位，铬设施出口的总镍、总氰化物浓度高。** | **省级挂牌督办。责成厦门市环保局依法查处。挂牌期限：2015年6月30日。** |
| **8** | **厦门福太洋伞有限公司** | **厦门市集美区新源路37号** | **污水总排放口总锌严重超标，镍设施出口总镍超标。** | **省级挂牌督办。责成厦门市环保局依法查处。挂牌期限：2015年6月30日。** |
| 9 | 先锋（厦门）电镀开发有限公司 | 厦门市集美区铁山路28号 | 1.污水总排放口总铜、六价铬、镍设施出口总镍均超标。2.废水分流分治不到位，铬设施出口总镍、氰设施出口总镍、铜设施出口总镍均超标。 | 省级挂牌督办。责成厦门市环保局依法查处。挂牌期限：2015年6月30日。 |
| **10** | **漳州华高电源科技有限公司** | **漳州市诏安县金都工业园区** | **1.2007年11月经诏安县环保局环保审批后，至今未通过环保竣工验收，诏安县环保局2012年11月下文责令该公司停产，但该公司仍在违法生产。2.环评要求“生产废水经处理后全部回用，不得外排”，但污水处理设施处理后尾水有管道直通雨水沟，打开阀门后，排出的废水总铅超标。3.危险废物管理不规范，标识不清。** | **省级挂牌督办。责成漳州市环保局依法查处。挂牌督办期限：2015年6月30日** |
| **11** | **漳浦县金浦钢丝厂** | **漳州市漳浦县大南坂农场腊山工业区** | **1.电镀车间地面到处积存含酸废水，漫流至雨水沟外排，雨水沟残留废水呈强酸性。2.污水处理设施周边有污水排放痕迹，地面污水呈酸性。3.酸洗车间酸雾无组织排放，酸味很重。** | **省级挂牌督办。责成漳州市环保局依法查处。****挂牌督办期限：2015年6月30日** |
| **12** | **漳州瑞跃皮革有限公司** | **漳州市芗城区** | **1.企业（年产12万张半成品皮革）未按芗城区环保局文件通知要求于2015年1月1日前关闭淘汰，仍在违法生产。2.企业生产废水没有分流分治，转鼓车间门口私设暗管，转鼓生产废水未收集处理直接通过暗管外排，现场检查时，暗管内仍有废水流动,转鼓车间门口暗管进口处和厂界暗管外排处总铬浓度均严重超标。** | **省级挂牌督办。责成漳州市环保局依法移送公安部门处理。挂牌督办期限：2015年6月30日** |
| **13** | **漳州金日电源发展有限公司** | **漳州市芗城区** | **1.铅蓄电池组装未经环评审批擅自投入生产，卫生防护距离内仍有部分居民未搬迁，芗城区环保局于2014年7月份下文责令该企业停产整改，但企业仍在违法生产。2.化成车间地面污水漫流，部分废水进入车间外面雨水沟，总铅浓度严重超标；电瓶组装车间清洗废水未经处理直接通过雨水沟外排，总铅浓度严重超标；极板车间外雨水沟残留废水总铅严重超标。3.极板车间、掰片车间、铅蓄电池组转车间含铅废气收集处理不到位，极板车间、掰片车间等地面和设备遍布粉尘。4.极板车间废水沉淀池含铅污泥直接露天堆放，无“三防”措施。** | **省级挂牌督办。责成漳州市环保局依法移送公安部门处理。挂牌督办期限：2015年6月30日** |
| **14** | **漳州市芗城金峰电镀厂** | **漳州市芗城区** | **1.废水处理设施旁雨水井总镍浓度严重超标。2.含铬废水反应池底部设有三通管道，反应后废水可未经沉淀直接排入综合废水收集池。3.含镍废水反应池反应后废水未经沉淀处理直接排入综合废水收集池。** | **省级挂牌督办。责成漳州市环保局依法查处。。挂牌督办期限：2015年6月30日** |
| 15 | 漳州市芗城区岱山市场后无名家具酸洗加工厂 | 漳州市芗城区北环路圣王大道边 | 1.企业无证照，未办理环保相关手续。2.酸洗生产工艺无配套相关环保设施，酸洗废水去向不明。 | 省级挂牌督办。责成漳州市环保局依法查处。挂牌督办期限：2015年6月30日 |
| **16** | **南靖县丰泽工业有限公司** | **漳州市南靖县丰田镇东风村委会** | **污水处理设施总排放口总铜严重超标，总镍超标。** | **省级挂牌督办。责成漳州市环保局依法查处。挂牌督办期限：2015年6月30日** |
| **17** | **欣宇科技（福建）有限公司** | **漳州市台商投资区** | **1.废水处理设施总排口总铬、总镍超标。2.镍处理设施出口总镍、铬处理设施出口总铬、总镍超标。3.含铬、镍污泥压滤水进入综合池,综合废水收集池总铬、总镍浓度高。** | **省级挂牌督办。责成漳州市环保局依法查处。挂牌督办期限：2015年6月30日** |
| **18** | **龙海市华宇五金制造有限公司** | **漳州市台商投资区** | **1.污水处理设施总排口总镍、总氰化物严重超标。2.企业含镍废水单独处理设施尚未建成，车间部分含镍废水直接进入综合废水收集池,综合废水收集池总镍浓度高。** | **省级挂牌督办。责成漳州市环保局依法移送公安部门处理。挂牌督办期限：2015年6月30日** |
| **19** | **漳州市东龙电子科技有限公司** | **漳州市台商投资区** | **污水处理设施总排口（不含单独处理的前处理废水）六价铬、铬废水处理设施出口（直接排往总排口）六价铬均超标。** | **省级挂牌督办。责成漳州市环保局依法查处。挂牌督办期限：2015年6月30日** |
| 20 | 龙海市鼎鑫金属制品有限公司 | 漳州市台商投资区 | 1.二车间含铬钝化工序清洗废水、部分镀镍清洗废水、镀铜清洗废水等混合排入污水综合池处理。污水处理设施总排口总铜、氰化物超标；铬处理设施出口六价铬超标、综合废水收集池总铬、总镍浓度高。2.二车间酸洗工段废气收集不完全，房间内酸雾浓度高。  | 省级挂牌督办。责成漳州市环保局依法查处。挂牌督办期限：2015年6月30日 |
| **21** | **龙海市北溪头造纸厂** | **漳州市龙海市榜山镇** | **污水处理设施未运行，生产污水从污水处理设施收集池溢流口流入旁边雨水沟，并通过地下暗渠外排九龙江。** | **省级挂牌督办。责成漳州市环保局依法查处。挂牌期限：2015年6月30日** |
| 22 | 龙海市信达纸业有限公司 | 漳州市龙海市颜厝镇 | 1.污水处理设施气浮罐底部有钢管超越气浮和混凝斜板沉淀处理池，直接连通至澄清池排水管。2.澄清池上方设置一根白色PVC清水稀释管。3.生产用井水无计量装置，检查时虽未生产，但仍有大量井水排入污水收集池。4.管沟设置不合理，锅炉排放水通过明沟和管道环绕厂区围墙外远距离输送至污水收集池。 | 省级挂牌督办。责成漳州市环保局依法查处。挂牌期限：2015年6月30日 |
| 23 | 龙海市、台投区部分区域蘑菇生产加工作坊 | 漳州市龙海市紫泥镇、榜山镇、海澄镇，漳州台商投资区角美镇 | 龙海市紫泥镇、榜山镇、海澄镇，漳州台商投资区角美镇等地存在大量蘑菇加工作坊，均使用简易燃煤锅炉为热源，冒黑烟现象严重，均未配套任何环保设施，生产废水直排。 | 省级挂牌督办。责成漳州市环保局提请属地政府进行整治。挂牌期限：2015年9月30日 |
| **24** | **漳平市海龙纸制品厂** | **龙岩市漳平市永福镇适榕村** | **1.污泥存储池内的生产废水经一台潜水泵抽至两个未采取防渗措施的坑塘中存储，坑塘内的废水通过一条明沟流入污水处理设施中的收集池，池内水位高过墙体漫流至锅炉房旁雨水沟排入外环境，锅炉房旁雨水沟内废水COD、SS严重超标;2.设备损坏未及时更换，生产废水经损坏处溢流至外环境。** | **省级挂牌督办。责成龙岩市环保局依法查处。挂牌督办期限：2015年6月30日** |